{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Anschlussgesuch EEA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Anschlussgesuch EEA","index":0,"n_rows":61,"n_cols":21,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,13,7],[37,9,37,11],[38,9,38,11],[36,18,36,19],[34,1,34,7],[34,9,34,11],[36,15,36,17],[36,2,36,4],[36,10,36,13],[31,16,31,19],[32,18,32,20],[27,19,27,20],[23,14,23,17],[30,16,30,19],[27,14,27,18],[30,10,30,15],[31,10,31,15],[22,14,22,17],[25,1,25,9],[27,2,27,9],[28,2,28,9],[46,1,46,9],[46,10,46,13],[46,14,46,20],[38,1,38,2],[39,1,39,4],[42,2,42,9],[43,11,43,20],[39,5,39,6],[42,11,42,20],[28,11,28,13],[15,17,16,20],[24,11,24,20],[15,14,16,16],[17,14,18,16],[39,14,39,18],[38,14,38,15],[22,11,22,12],[34,16,34,19],[43,2,43,9],[23,2,23,4],[38,16,38,19],[37,3,37,5],[38,3,38,4],[37,18,37,19],[37,1,37,2],[37,14,37,17],[57,13,57,20],[57,9,57,12],[56,13,56,20],[47,1,48,9],[51,2,51,4],[51,10,51,13],[52,4,52,8],[53,4,53,8],[52,10,53,13],[52,14,53,20],[59,1,59,8],[60,1,60,8],[56,9,56,12],[57,1,57,8],[58,9,58,12],[59,9,59,12],[60,9,60,12],[56,1,56,8],[58,13,58,20],[59,13,59,20],[60,13,60,20],[7,17,8,20],[9,17,10,20],[11,17,12,20],[13,17,14,20],[8,1,9,13],[16,1,17,9],[58,1,58,8],[51,14,51,20],[3,1,3,20],[4,1,4,20],[15,10,15,13],[15,1,15,9],[17,10,17,13],[16,10,16,13],[18,10,18,13],[47,10,48,13],[47,14,48,20],[24,2,24,9],[29,1,29,6],[25,10,25,20],[22,2,22,4],[23,11,23,12],[27,11,27,13],[29,7,29,8],[29,10,29,20],[22,7,22,9],[23,7,23,9],[1,1,1,20],[7,1,7,13],[10,1,10,13],[21,1,21,9],[21,10,21,20],[19,1,20,20],[17,17,18,20],[11,1,11,6],[7,14,8,16],[13,14,14,16],[2,1,2,20],[18,1,18,9],[52,1,52,3],[5,1,6,13],[31,1,31,7],[39,8,39,10],[30,1,30,7],[9,14,10,16],[11,14,12,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)"]
[]
[null,"Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) im Parallelbetrieb mit "]
[null,"Stromversorgungsnetz"]
[null,"1. Allgemeine Angaben"]
[{"$nulls":15},"Zutreffendes ankreuzen"]
[null,"Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber)",{"$nulls":12},"Telefon-Nr."]
[]
[{"$nulls":14},"FAX-Nr."]
[]
[null,"Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr.",{"$nulls":7},"Art des Gebäudes",{"$nulls":4},"Telefon-Nr."]
[]
[{"$nulls":8},"EFH",null,"MFH",null,"Gewerbe","Industrie","FAX-Nr."]
[]
[null,"Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens",{"$nulls":8},"Sachbearbeiter",null,null,null,"Telefon-Nr."]
[]
[{"$nulls":10},"Voraussichtliche Inbetriebnahme",null,null,null,"FAX-Nr."]
[]
[null,"2. Anlageart/Energieträger"]
[]
[]
[null,null,"Neuanlage",{"$nulls":4},"Erzeugung nur Elektrizität",null,null,null,"Wasserkraft",null,null,"Sonne",{"$nulls":4},"Dieselöl"]
[null,null,"Umbau best. Anlage",{"$nulls":4},"WKK-Anlage/BHKW",null,null,null,"Erdgas",null,null,"Biogas",{"$nulls":4},"Kehricht"]
[null,"    "]
[]
[null,"3. Betriebsart/Energieproduktion"]
[null,null,"Anlage dauernd mit dem Netz verbunden",{"$nulls":8},"Rücklieferung ins Netz",null,null," WKK-Anlage"]
[null,null,"Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden",{"$nulls":8},"Rückliefermessung",null,null,null,"wärmegeführt",null,null,null,"stromgeführt"]
[null,"Max. Leistungsabgabe ans Netz",{"$nulls":7},"kW","Voraussichtliche Energierücklieferung"]
[null,"Max. leistungsabgabe bei Ausfall der Anlage",{"$nulls":7},"kW","im Winterhalbjahr (Okt. bis März)  ",{"$nulls":9},"kWh"]
[null,"Vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr",{"$nulls":7},"h/a","im Sommerhalbjahr (April bis Sept.)",{"$nulls":9},"kWh"]
[]
[null,"4. Technische Angaben/Nenndaten"]
[null,"Gesamte installierte Leistung",{"$nulls":6},"elektrisch",null,null,null,"kW",null,"thermisch",{"$nulls":5},"kWh"]
[]
[null,null,"Wechslrichter",{"$nulls":5},"Synchrongenerator",null,"Asynchrongenerator",{"$nulls":4},"Anzahl "]
[null,"Panelfläche",{"$nulls":4},"m2",null,"Fabrikat/Typ ","     ",{"$nulls":4},"Nennleistung",{"$nulls":5},"kW"]
[null,"Spannung",null,null,null,"x",null,"V","Scheinleistung",null,null,null,"kVA",null,"cos j  "]
[null,"Kurzschlussleistung",{"$nulls":5},"kVA","Blindleistungskompensation",{"$nulls":4},"kVar","Verdrosselungsfrequenz",{"$nulls":5},"Hz"]
[]
[null,"5. Beilagen"]
[null,null,"Schutzkonzeption"]
[null,null,"Kopie genehmigte ESTI-Vorlage"]
[]
[null,"6. Unterschrift des ausführenden Unternehmens"]
[null,"Ort",{"$nulls":8},"Datum",null,null,null,"Unterschrift"]
[]
[]
[]
[null,"7. Entscheid des EVU"]
[null,null,"Bewilligt",{"$nulls":4},"Bewilligt mit Massnahmen",null,null,"Datum",null,null,null,"Unterschrift"]
[null,"Bemerkungen "]
[]
[]
[null,"8. Abnahmekontrollen"]
[{"$nulls":9},"Datum",null,null,null,"Visum"]
[null,"Installationskontrolle nach NIV"]
[null,"Kontrolle Schutzkonzept"]
[null,"Betriebsbewilligung"]
[null,"Statistische Erfassung"]